## Sheet1
附表一
铜仁职业技术学院实验室废水处理整改工程预算表
序号 | 名 称 | 型号与材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
一 | 管道 | 联塑PVC外径160*厚度4mm | 500 | 米 | 75 |  | 功能：用于实验室废水排放
二 | 废水处理设备 |  | 3 | 套
2.1 | 地埋式污水处理设备 | 品牌：泰兴机械 LTLD-DB型3*2*3m | 1 | 套 | 48000 |  | 功能：对实验室废水进行预处理 处理量： 1-60（m³/h）
2.2 | 地埋式污水处理设备 | 品牌：泰兴机械 LTLD-DB型5*4*4 | 1 | 套 | 59000 |  | 功能：对实验室废水进行预处理 处理量： 1-80（m³/h）
2.3 | 地埋式污水处理设备 | 品牌：泰兴机械 LTLD-DB型3*2*3m | 1 | 套 | 48000 |  | 功能：对实验室废水进行预处理 处理量： 1-60（m³/h）
三 | 雨水沟盖板
3.1 | 水泥盖板 | 品牌：鸿谢建材 50*60cm | 30 | 块 | 80
3.2 | 树脂盖板 | 品牌：鸿谢建材 50*50cm | 40 | 块 | 40
3.3 | 铁质盖板 | 品牌：鸿谢建材50*100cm | 10 | 块 | 60
四 | 废气排放及处理装置
4.1 | 废气排放装置 | 品牌：万达工具 净化换气抽风机 P=330W | 8 | 套 | 2500 |  | 功能：对实验室实验过程中产生废气进行排放
4.2 | 废气处理装置 | 品牌：弘浩光电 二级干式吸附装置 10000风量 1500*1000*1100mm | 5 | 套 | 4500 |  | 功能：对废气排放装置排放口废气进行处理后排放
五 | 损坏设备更换
5.1 | 墙顶部吊顶 | 品牌：松下建材 吊顶每片4㎡ | 20 | 块 | 100 |  | 医学院安装废水管道时墙顶部吊顶设施的拆卸及更换
5.2 | 修复损坏墙体 | 0.5*0.5*1m | 1 | 项 | 2500 |  | 医学院安装废水管道时需涉及打通墙体
5.3 | 围栏 | 高1.8m*宽2m | 3 | 套 | 900 |  | 工程中心大楼安装废水管道时会拆卸和更换围栏
六 | 铁质部件养护
6.1 | 金属油漆 | 品牌：立邦容量18L | 2 | 桶 | 850
七 | 标识牌 | 铁质60*80cm | 3 | 块 | 300 |  | 地埋式污水处理设备处须树立标识牌
小计
八 | 安装费用 |  | 1 | 项 |  |  | 总造价12%
九 | 土石方的开挖、填埋、运输 |  | 3 | 项
9.1 | 医学院土石方的开挖、填埋、运输、修建挡墙 | 土石方量3*2*3m、修建设备挡墙 | 1 | 项 | 15000 |  | 用于填埋地埋式污水处理设备
9.2 | 工程中心大楼土石方的开挖、填埋、运输、修建挡墙 | 土石方量5*4*4m、修建设备挡墙 | 1 | 项 | 25000 |  | 用于填埋地埋式污水处理设备
9.3 | 工学院土石方的开挖、填埋、运输、修建挡墙 | 土石方量3*2*3m、修建设备挡墙 | 1 | 项 | 15000 |  | 用于填埋地埋式污水处理设备
十 | 破路、恢复
10.1 | 医学院道路土石方的开挖、恢复 | 土石方量3*1*0.5m | 1 | 项 | 5000 |  | 用于铺设废水管道
10.2 | 工程中心道路土石方的开挖、恢复 | 土石方量5*1*1m | 1 | 项 | 8000 |  | 用于铺设废水管道
10.3 | 工学院道路土石方的开挖、恢复 | 土石方量6*1*1m | 1 | 项 | 10000 |  | 用于铺设废水管道
10.4 | 地砖 | 30*60cm | 50 | 块 | 60 |  | 用于道路恢复
十一 | 前期调试运行 |  | 1 | 项 | 3000
十二 | 税收 |  | 1 | 项 |  |  | 总金额6%
十三 | 预算总价 | 大写(人民币): |  |  |  | 0

## Sheet2
建设项目环境竣工验收事项
一 | 建设项目环保竣工验收费用 |  |  |  | 77000 | 此项目是对全校整体验收，可不列入此次整改范围。
1.1 | 项目竣工验收报告编制及审查 | 1 |  | 25000 | 25000
1.2 | 验收监测 | 1 |  | 16000 | 16000
1.3 | 环境突发事件应急预案 | 1 |  | 20000 | 20000
1.4 | 排污许可证申办 | 1 |  | 16000 | 16000
二 | 税收 | 1 | 项 |  | 4620 | 总金额6%
三 | 预算总价 | 大写(人民币):捌万壹仟陆佰贰拾元整 |  |  | 81620