**遵义医科大学附属口腔医院铜仁分院（附属医院）一楼中央空调设备采购及安装项目**

**竞 争 性 谈 判 文 件**

项目编号：-------（略）------

项目名称：遵义医科大学附属口腔医院铜仁分院（附属医院）一楼中央空调设备采购及安装项目

采 购 人：铜仁职业技术学院附属医院

铜仁职业技术学院

二○二一年六月

**目 录**

[第一章 谈判公告 3](#_Toc298429237)

[第二章 谈判须知 4](#_Toc298429238)

[第三章 采购项目技术规格、参数及要求 10](#_Toc298429242)

[第四章 谈判响应文件基本格式 13](#_Toc298429249)

**第一章 谈判公告**

铜仁职业技术学院后勤部受铜仁职业技术学院的委托，就其中央空调采购及安装项目进行竞争性谈判采购。现欢迎符合条件的供应商参与谈判。

**一、采购项目编号：**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*略\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**二、采购项目名称：**遵义医科大学附属口腔医院铜仁分院（附属医院）一楼中央空调设备采购及安装项目

**三、项目内容：**⑴中央空调设备采购

⑵按使用部门的实际需求安装

具体技术规格、参数及要求详见谈判文件

**四、预算控制价：32.88**万元

**五、谈判商资质条件**：

1、工商营业执照副本；

2、税务登记证；（若三证合一，只提供营业执照）

3、组织机构代码证；（若三证合一，只提供营业执照）

4、法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

5、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/ ）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）；

**六、获取谈判文件的时间、地点及方式：**

**1、获取谈判文件的时间:**

2021年6月15日上午9：00至6月17日下午17：00（双休日、节假日除外）

**2、获取谈判文件的地点：**

铜仁职业技术学院后勤部

**七、谈判文件递交时间、谈判开始时间及地点：**

**1、谈判文件递交截止时间：**

2021年6月18日上午10:00

**2、谈判开始时间：**

2021年6月18日上午10:00

**3、谈判地点：铜仁职业技术学院行政楼二楼会议室开标**

**八、采购机构名称、地址和联系方式：**

**采购部门名称:**

铜仁职业技术学院附属医院

**采购部门地址:**

铜仁职业技术学院附属医院（原铜仁卫校）

**联系人：李老师**

**联系电话：13765600604**

铜仁职业技术学院

2021年6月15日

**第二章 谈判须知**

**一、总　则**

**1. 适用范围**

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

**2. 定义**

2.1“采购人”是指：铜仁职业技术学院

2.2“采购部门”是指：铜仁职业技术学院附属医院

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“监管部门”是指：铜仁职业技术学院纪检监察室。

2.5“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

**3. 谈判供应商的基本条件**

3.1 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

　　(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

　　(六)法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 提供制造商或代理商出具的合法有效授权证明（提供扫描件，原件备查）。

**4. 谈判费用**

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，铜仁职业技术学院在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 根据《政府采购法》相关规定，本项目采购不向成交供应商收取服务费。

**二、竞争性谈判响应文件的编制**

**1. 竞争性谈判响应文件编制基本要求**

1.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

1.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与政府采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

1.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

1.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

1.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

**2.竞争性谈判响应文件的组成**

谈判响应文件应由下列部分**按序构成**：

1）谈判书（附件一）

2) 谈判一览表（附件二）

3) 货物及服务分项报价表（附件三）

4) 技术偏离表（附件四）

5) 法定代表人授权书（附件五）

6) 售后服务计划书(附件六)

7) 其他资料（附件七）

**3. 计量单位**

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

**三、谈判报价及保证金要求**

3.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

3.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

3.3谈判供应商应在递交谈判文件的同时或谈判前**,需以现金形式递交2000.00元（人民币）谈判保证金，未及时递交的视为放弃谈判。**

3.4未成交的谈判供应商，其谈判保证金在谈判结束后不计利息原额退还；成交供应商的谈判保证金，在签订供货服务合同后不计利息原额退还。

3.5有下列情形之一的，谈判保证金将被没收：

1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2）将成交项目转让他人，或者在谈判文件中未说明，或未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

**四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交**

**1. 谈判响应文件的份数和封装**

1.1谈判供应商开标时应递交竞争性谈判响应文件**正本一份，副本一 份**。**正、副本须单独密封**。

1.2.竞争性谈判响应文件的封面上应有：

1）竞争性谈判项目名称；

2）谈判供应商名称。

3）谈判供应商单位公章。

**2. 竞争性谈判响应文件的递交**

2.1所有竞争性谈判竞争性响应文件应按“第一章 谈判公告”中规定的时间前递交到**铜仁职业技术学院行政楼二楼楼会议室**。

**2.2迟交的竞争性谈判响应文件**

按《政府采购法》的规定，铜仁职业技术学院后勤部将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

**五、谈判程序及内容**

**1. 谈判程序**

**1.1**成立谈判小组，谈判小组由**监察部门1人、采购部门1名及其他部门专家3名共5人组成**。

**1.2**查验到会、参与谈判供应商的法定代表人证明或法定代表人授权委托书及被委托人身份证。

**1.3**参与谈判供应商应按谈判文件规定的时间递交谈判响应文件，检查谈判响应文件密封情况。

1.4谈判小组对参与谈判供应商的谈判响应文件进行详细审查，审查合格后，才能参与报价。**监察部门对谈判过程的谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。**

**1.5资格性审查。**谈判响应文件属于下列情况之一的，在本次谈判中按照无效谈判响应处理：

(1)谈判响应文件未按规定标注、密封、包装；

(2)谈判截止时间后送达的谈判响应文件；

(3)未按规定提交谈判保证金；

(4)参与谈判的供应商在一份谈判响应书中，对同一谈判配件或服务报有两个或多个报价的。

(5)开始谈判时，递交谈判响应文件的法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书与身份证的证件不齐或人证不符的。

**1.6**澄清谈判完毕后，谈判小组将要求参与谈判供应商在规定的时间内进行最后密封报价。

**1.7谈判结果确定原则：**

（1）本项目采用“最低价法”评判。

（2）采购科室根据谈判小组推荐的供应商排序，依法依序确定拟成交供应商。

（3）**响应供应商的报价均超过了院内采购预算，采购人不能支付的，谈判活动即刻终止**。终止后，采购科室需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得院内采购监督部门批准。

**六、谈判内容**

**1.** 对参与谈判供应商的公司注册地址、相关资质进行确认。

**2.** 对交货期、付款方式进行确认，对交货期的保证措施进行确认。

**3．**对谈判响应文件报价、竞争性优惠条款进行核实确认。

**4．**对参与谈判供应商所投货物的产地、制造商、技术规格、型号、配置要求、性能、质量和数量进行核实确认。

**5．**对参与谈判供应商提供的质量保证及售后服务措施进行确认。

**6.** 其他必须涉及的谈判内容。

**七、评审办法**

**1.初步评审**

**1.1**谈判小组将首先审查谈判响应是否实质性响应了谈判文件的要求，审核为不合格的谈判响应，视为未能实质性响应谈判文件要求，作无效谈判响应处理，不再进入下一步的评审程序。

**1.2**符合性检查。谈判响应文件属下列情况之一时，在初步评审时按照无效谈判响应处理：

(1)不具备谈判文件规定资格要求的；

(2)谈判报价超过预算控制价的；

(3)资格证明文件不全的或被确认是伪造、变造或无效的

(4)谈判响应文件未按谈判文件规定装订、编写、签署、盖章或谈判响应文件制作很不完整、很不规范的；

(5)谈判响应文件附有采购人和采购代理机构不能接受的条件；

(6)明显不符合谈判文件的技术规格、技术标准的；或谈判响应文件谈判报价表相关表格中未标明货物生产厂家、品牌、规格等详细信息的；

(7)谈判响应文件中提供的任何资料被确认是伪造、变造或无效的；

(8)不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

**2.评分标准**

2.1、谈判小组仅对通过初步评审的谈判商采用“最低价法”评判；满足招标文件相关要求，报价最低的供应商为中标人。

2.2、本次采购预算控制价为人民币32.88万元 。

2. 3、无效报价：谈判商的谈判报价不符合谈判文件要求视为无效报价，无效报价的谈判商不能成为成交候选供应商或成交供应商。

**八、签订合同**

成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

**九、公告、质疑**

**9．1**铜仁职业技术学院媒体上发布谈判公告、通知、成交结果公告等谈判程序中所有信息。成交公告期为1个工作日。

**9．2**如果谈判供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，向铜仁职业技术学院提出质疑。

**9．3**公告期内如有质疑，铜仁职业技术学院将给予答复，并将结果告知所有当事人。

**十、适用法律**

铜仁职业技术学院及谈判供应商的一切谈判活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

**第三章用户需要**

**一、概述**

1、安全目标

完善安全措施，提高安全意识，杜绝死亡和重伤事故发生。

2.现场文明施工管理目标

为保持施工现场周围安静、清洁环境，我们将配合土建全封闭作业，做到物流有序、施工顺畅、文明施工，确保现场管理达到文明施工现场，并设专人打扫清洁等措施。在确保工程质量和工期的前提下，树立现场全体员工环保意识，自觉保护场区设施，最大限度减少对环境的污染。

3.服务目标

服务周到、业主满意、重视抱怨、信守合同，认真协调与有关各方面的关系，接受并积极配合业主和监理对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的控制与监督。

**二、安装、调试与试运行**

1.中标供应商应按采购人通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后投标人应指定负责本工程的项目代表，负责协调卖方在工程全过程的各项工作。

2.中标供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等。

3.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家有关现行规定及采购人的要求执行。中标供应商须服从采购人的指挥监督。

4.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

5.安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件；如为进口产品，还应提供报关、清关资料和商检证明文件、原产地证明。

6.安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知采购人参加，并做好记录和信息反馈。

7.各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

8.空调冷凝水管要做闭水试验。

9.室内机安装前要检查、校核，安装要牢固和水平、位置和标高准确。

10.系统安装完毕，应在采购人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

11.调试时要每台进行调试和测试并将调试记录交用户单位。每台试机连续运转应达到8小时为合格。

**三、验收**

1.最终验收将在系统安装调试完毕后，按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行。

2.当满足以下条件时，采购人才会认为验收合格。

1）安装工作结束；

2）外观检查完成；

3）试运转工作结束；

4）技术资料、安装和测试资料齐全：

3、投标产品必须符合国家“三包”政策。

**四、技术培训**

1.投标人应就其所提供的设备及操作系统对采购人的技术人员、操作人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训内容至少应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等。

2.在投标文件中应明确培训人数、培训时间、培训内容、培训目的、培训地点等。设备安装调试正常投入后，供方负责对需方操作维护人员进行免费培训，直至需方人员掌握操作要领及日常维护为止。

3.供方技术人员在需方现场提供技术支持，并在需方现场对投标货物质量和运行状况进行跟踪至少正常使用的一个完整的制冷和采暖期。

**五、附件零部件和专用工具：**

供方应提供设备易损件清单及报价，并免费提供维修所需专用工具。

**六、包装要求和运输方式：**

包装由供方负责，零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损和运输方式，并且对运输造成的设备损坏，丢失均由供方负责处理。

**第四章 采购项目技术规格、参数及相关要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **配置参数** | **数量** |
| **1** | **全直流变频室外机** | **技术参数：**  **1、制冷量：≧78.5kw；**  **2、制热量：≧87.5kw；**  **3、制冷功率：≧23.4kw；**  **4、制热功率：≧23.0kw；**  **5、噪音：≦65分贝；**  **6、循环风量：≧26000m³/h；**  **配置技术：**  **1、智能化霜，提升性能技术；**  **2、制热快速启动技术；**  **3、强效制热技术；**  **4、CFD模拟风叶设计，噪音更低。风扇电机采用直流**  **变频电机，无级调速；**  **5、机组夜间静音自带九大静音模式，强静音模式自**  **带三种强制静音模式；**  **6、双电子膨胀阀调节；双级油分离控制技术；模块轮换控制；压缩机应急功能、风机应急功能、基础模块应急功能，运行更有保障；单制冷系统，室内机最大可连接80台，控制更先进。** | **1** |
| **2** | **四面出风室内机** | **制冷量：≧2.8kw，**  **制热量：≧3.2kw，标配冷凝提升水泵** | **6** |
| **3** | **四面出风室内机** | **制冷量：≧3.6kw，**  **制热量：≧4.0kw，标配冷凝提升水泵** | **9** |
| **4** | **四面出风室内机** | **制冷量：≧4.5kw，**  **制热量：≧5.0kw，标配冷凝提升水泵** | **3** |
| **5** | **四面出风室内机** | **制冷量：≧8.0kw，**  **制热量：≧9.0kw，标配冷凝提升水泵** | **2** |
| **6** | **全热交换器** | **风量：≧1000m³/h**  **额定功率：≧430W，**  **制冷焓交换率：≧60%**  **制热焓交换率：≧66.5%， 标配双向换气** | 2 |
| **7** | **安装及辅材** | **中标方根据制造商产品技术标准要求自配铜管，新风系统附属设备及材料见图。（根据设计图，包工包料完成）** | **1批** |

**相关要求：**

**※一、投标品牌要求：**

**本次投标中央空调设备须海尔、美的、格力、海信等相同档次的国际、国内空调品牌；**

**※二、投标产品必须为原装正品；**

**※三、投标品牌证书要求：**

1. **提供制造商CCC现场检测实验室证书；**
2. **具有ISO9001质量认证、ISO14001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全管理体系认证；**
3. **具有GCCA产品诚信联盟认证证书（多联式空调）；**
4. **制造企业获得全国市场质量信用A等用户满意标杆企业证书；**
5. **制造企业获得五星级售后服务认证证书**

**以上项，一项不满足的为一般投标人；全部满足的作为本次中标优先考虑对象。（提供相关证书复印件并加盖投标人公章；）。**

**※四、投标人业绩要求：**

**投标截止之日为限，投标人须提供近四年内独立承接过至少2个类似本次单位采购氟系统中央空调项目业绩，业绩金额不得少于300万元（投标文件中须提供中标通知书复印件并加盖投标人公章，原件备查；）。不提供或提供了但不符合要求的为一般投标人；提供并符合要求的作为本次中标优先考虑对象。**

**注：投标人提供的所有材料（包括投标文件全部内容）要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中，如发现投标人提供弄虚作假的资料，将取消投标人的投标资格或成交资格，并没收投标保证金。给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿并承担相应的法律责任。**

**第五章 谈判响应文件基本格式**

铜仁市职业技术学院后

竞争性谈判文件

采购项目编号： 略

采购项目名称：

谈判供应商名称（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日 期：＿＿年＿＿月＿＿日

**附件一**

**谈 判 书**

致：\_铜仁职业技术学院\_\_

根据贵方为\_\_\_（项目名称、编号）\_\_\_项目采购货物及服务的谈判邀请，签字代表\_\_\_（被授权委托人全名、职务） 经正式授权并代表参与谈判供应商\_\_（参与谈判供应商名称、地址） 提交下述文件正本一份和副本一式\_\_\_\_\_\_\_份 ， 并按谈判文件的要求，提交谈判保证金，金额为人民币 元。

1）谈判书（附件一）

2) 谈判一览表（附件二）

3) 货物及服务分项报价表（附件三）

4) 技术偏离表（附件四）

5) 法定代表人授权书（附件五）

6) 售后服务计划书(附件六)

7) 其他资料（附件七）

据此函，签字代表宣布声明如下：

1．所附谈判报价表中规定的应提供和交付的货物及服务谈判总价为人民币 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

2．我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细阅读全部谈判文件，包括附件、修改文件（如需要修改）、变更通知以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本谈判有效期为自开始谈判日起三十（30）个日历日。

5．我方承诺，一旦违反谈判文件第二章第三条第7款的相关规定，贵方即可没收我方提交的谈判保证金。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

7.我方承担编制谈判响应文件与递交谈判响应文件所涉及的一切费用，不管谈判结果如何，采购人与贵方对上述费用不承担任何责任。

8．与本谈判有关的一切正式往来通讯请按下列信息和方式联系：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 邮：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

参与谈判供应商代表姓名、职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（打印）

参与谈判供应商名称 （公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字)： 日期：

**附件二**

## 谈判一览表

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |
| 谈判总价 |  |
| 交货期 |  |
| 交货期保证措施 |  |
| 付款方式 |  |
| 质保期 |  |
| 售后服务承诺 |  |
| 质保期满后，全保养年收取标准 |  |
| 优惠条款（除价格以外的赠送等） |  |
| 备注 |  |

参与谈判供应商(盖章):

法定代表人或其委托代理人(签字)： 日期：

**附件三**

**货物及服务分项报价表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| . . | . . . . |  |  |  |  |  |
| 运输、安装调试指导、检测验收等其它费用 | | | | |  | |
| 谈判总报价 | | | | |  | |

参与谈判供应商(盖章):

法定代表人或其委托代理人(签字)： 日期：

## 附件四 技术规格偏离表

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 谈判文件技术规格要求 | 谈判产品 技术规格 | 技术偏离 | 说明及解决方案 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 参与谈判供应商应对基本要求，提出遵守声明。
2. 参与谈判供应商需在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件并举出原因，同时，参与谈判供应商亦须提出解决偏离的详细方案。
3. 除本附件列出的偏差获得采购人许可外，在合同签订后，所有不符合采购要求的项目，成交供应商必须加以纠正。

参与谈判供应商(盖章):

法定代表人或其委托代理人(签字)： 日期：

**附件五**

**法定代表人授权书**

\_铜仁职业技术学院：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（项 目 名 称）招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

附：代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（复印件） |

## 附件六 售后服务计划书

参与谈判供应商应提供对所供货物和服务的详细售后计划，包括：

1．提供售后服务的质保期、响应时间等详细内容。

2．售后服务的人员和机构保障。详细说明提供本地化服务的售后服务人员和机构情况。

3．参与谈判供应商认为需加以说明的其它内容。

参与谈判供应商(盖章):

法定代表人或其委托代理人(签字)： 日期：

**附件七**

## 其他资料

1．三证合一副本复印件。

2.优惠条款说明.

**3.**付款方式及交货期说明

4.产品性能、质量、成熟性等综合说明。

5.质量保证措施。

6. 相关检测、检验合格证明文件。

7. 代理经销商参加谈判时应提供制造商对其出具的授权书原件及复印件；

8.参与谈判供应商认为其他需提供的资料。

参与谈判供应商(盖章):

法定代表人或其委托代理人(签字)： 日期：