附件1

铜仁职院（高新区、木秀坪）校区消防器材更换采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 415 |
| 2 | 灭火器箱 | 4kg/2个 | 只 | 125 |
| 3 | 应急灯 | 壁挂 | 盏 | 25 |
| 4 | 疏散标志 | 嵌入式 | 盏 | 30 |
| 5 | 消火栓门框 | 800\*650mm | 套 | 4 |
| 6 | 消火栓玻璃 | 800\*650mm | 块 | 5 |
| 7 | 消防水带 | 口径65mm、长度不少于20米（含） | 套 | 2 |
| 8 | 风机控制柜 | 3KW | 套 | 6 |
| 9 | 人工 |  |  |  |

木秀坪校区1号宿舍楼消防器材更换清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干粉灭火器 | 具 | 60 |
| 2 | 灭火器箱 | 只 | 24 |
| 3 | 应急灯 | 盏 | 6 |
| 4 | 疏散标志 | 盏 | 9 |
| 5 | 消火栓门框 | 套 | 1 |
| 6 | 消火栓玻璃 | 块 | 3 |
| 7 | 风机控制箱（手动） | 套 | 6 |

注：风机控制柜损坏6个，因火灾自动报警系统未完善，无法手、自动启动排烟风机；更换后，可手动启动排烟风机。

木秀坪校区2号宿舍楼消防器材更换清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干粉灭火器 | 具 | 44 |
| 2 | 灭火器箱 | 只 | 8 |
| 3 | 应急灯 | 盏 | 6 |
| 4 | 疏散标志 | 盏 | 7 |

博学楼、门卫室消防器更换清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干粉灭火器 | 具 | 52 |
| 2 | 灭火器箱 | 只 | 11 |
| 3 | 应急灯 | 盏 | 7 |
| 4 | 疏散标志 | 盏 | 8 |
| 6 | 消火栓玻璃 | 块 | 2 |

木秀坪校区实训楼消防器材更换清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干粉灭火器 | 具 | 56 |
| 2 | 灭火器箱 | 只 | 9 |
| 3 | 应急灯 | 盏 | 6 |
| 4 | 疏散标志 | 盏 | 6 |
| 5 | 消火栓门框 | 套 | 3 |
| 7 | 消防水带 | 套 | 2 |

注：室内消火栓未通水，需双方配合检查问题，再作出维修报价。

木秀坪校区实验室（操作室内）消防器材更换清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干粉灭火器 | 具 | 51 |

高新区校区消防器材新增清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 干粉灭火器 | 具 | 152 |
| 2 | 灭火器箱 | 只 | 76 |

注：含男生女生宿舍楼、教学楼、行政楼。